附件1：

用户需求书

一、项目名称：中山市东凤人民医院医院感染智能预警监控系统维保服务

二、预算金额：2万元

三、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 内容描述 | 采购数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市东凤人民医院医院感染智能预警监控系统维保服务 | 医院感染智能预警监控系统年度运维维护服务 | 1项 | 1年 |  |

四、详细项目要求：

（一）采购内容：医院感染智能预警监控系统维保服务

（二）项目实施地点：采购人指定地点。

（三）服务内容：

| 序 号 | 服务内容 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据接口维护 | 主要涉及感染病人资料、疾病诊断、感染情况易感因素、细菌培养等内容的监测，以及各类医院感染统计报表;可从医院信息系统(HIS、LIS、EMR、PACS、AIS 等系统)导入，直接提取病人基本资料及感染相关信息 |
| 2 | 功能维护 | 主要为个人工作台、病例预警、暴发预警、抗菌药物监测、目标性监测、综合性监测、职业暴露、消毒灭菌监测、手卫生、消息中心、系统管理等模块日常的运行维护 |
| 3 | 故障处理 | 在收到系统故障处理请求后，立即对故障原因进行定位并排除故障，必要时到故障现场进行处理；处理一般性故障后，提交故障处理结果报告；处理重大故障后，提交故障分析报告，提出预防建议。 |
| 4 | 远程维护 | 对有远程登录条件的系统，并在征得财政同意的前提下，远程登录到系统的正式环境，进行监控、故障处理和软件升级服务。 |
| 5 | 热线电话 | 所有系统用户在系统使用过程中遇到任何问题，都可以通过热线电话得到支持和帮助。 |
| 6 | 网络服务 | 开通电子邮件服务，所有系统用户在系统使用过程中遇到任何问题，都可以通过电子邮件得到网上支持和帮助。 |
| 7 | 服务器远程巡检 | 定期对服务器运行环境进行巡检，巡检内容包括：服务器内存情况评估、硬盘情况评估、系统运行稳定性评估等；给出专业化解决方案。 |
| 8 | 数据核查 | 根据医院信息化厂商提供数据质量校准方案，为院感监测工作提供准确的数据基础，保障院感监测工作的有效开展。 |

服务要求：

1、技术支持服务方式包括：提供7*24小时技术支持服务，服务方式包括在线服务 、热线服务 、远程服务、现场服务等方式。

五、商务要求：

（一）报价要求：供应商的报价为完成项目所有服务内容的人民币含税价。

（二）付款方式：

合同签订后，成交供应商应凭以下文件向采购人申请付款：

1、经双方签字盖章的本合同及附件

2、成交供应商开具的正式、合规的全额发票

合同生效日期后一个月内，采购人在收到成交供应商的付款发票文件后，支付合同金额100%。